UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO

PRÓ-REITORIA DE GRADUCAÇÃO

PLANO DE ENSINO

| Nome do Componente Curricular em português: Instalações Elétricas Nome do Componente Curricular em inglês: Electrical Facilities ( Electrical Installations) | Código: CAT105 |
| --- | --- |
| Nome e sigla do departamento: Departamento de Engenharia de Controle e Automação (DECAT) | Unidade acadêmica: Escola de Minas |
| Nome do docente: Paulo Marcos de Barros Monteiro |
| Carga horária semestral 30 Carga horária semanal teórica 02 horas/aula Carga horária semanal prática 00 horas/aula |
| Data de aprovação na assembleia departamental: |
| Ementa: Estudar os conceitos, os princípios, as técnicas, as normas e os procedimentos referentes à análise, ao projeto, às modificações e ao acompanhamento da execução de instalações elétricas prediais em tensão secundária. |
| Conteúdo programático: 1. Considerações sobre a geração, a transmissão e distribuição de energia elétrica. 2. Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária para consumidores individuais. 3. Dimensionamento e especificações do padrão de entrada. Distribuição radial. Quadros de distribuição. Circuitos e divisão de circuitos. 4. Ligações básicas: lâmpadas, tomadas, cargas especiais etc. Considerações sobre as exigências da NBR 5410/2004 (2008). Especificação de materiais. 5. Dimensionamento de condutores, eletrodutos e dispositivos de proteção. Considerações sobre as exigências da NBR 5410/2004 (2008). Especificação de materiais. 6. Execução de projetos de instalações elétricas domiciliares para consumidores individuais. 7. Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária para instalações de uso coletivo. 8. Execução de projetos de instalações elétricas para instalações de uso coletivo. |
| Objetivos: preparar o aluno para elaborar, analisar e acompanhar a execução de projetos elétricos domiciliares em tensão secundária. |
| Metodologia: toda semana haverá duas aulas de 50 minutos (quinta feira de 07:30h às 09:10h). Ao longo do período, haverá atividades para complementar a formação. |
| Atividades avaliativas: Serão realizadas duas avaliações valendo 10,0 pontos que serão desenvolvidas ao longo do período, T1=4,0; T2=6,0. O aluno que não obtiver média igual ou superior a 6,0, fará um exame especial onde deverá elaborar um projeto elétrico residencial completo durante o período de duração do exame, valendo 10,0. |
| Cronograma: Avaliações: T1: 06 de junho de 2024; T2: 18 de julho de 2024. Exame especial: 25 de julho de 2024. DIAS CONTEÚDO 04/04 Apresentação da disciplina; Considerações iniciais. 11/04 Considerações sobre geração transmissão e distribuição de energia elétrica 18/04 Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária. 25/04 Dimensionamento da entrada segundo a ND5.1 - CEMIG 02/05 Ligações básicas: iluminação 09/05 Ligações básicas:iluminação. 16/05 Ligações básicas: tomadas e cargas especiais 23/02 Dimensionamento de condutores e eletrodutos 06/06 Dimensionamento de dispositivos de proteção contra sobrecarga, curto-circuito, corrente de fuga e surtos. Primeiro trabalho. 13/06 Projeto de instalações elétricas para um consumidor tipo B. 20/06 Projeto de instalações elétricas para um consumidor tipo B. 27/06 Projeto de instalações elétricas para um consumidor tipo B. 04/07 Projeto de instalações elétricas para um consumidor tipo B. 11/07 Projetos de maior porte e instalações de uso coletivo 18/07 Segunda avaliação 25/07 Exame especial Total 16 semanas – 32 aulas Observações: 1) Esse cronograma está sujeito a ajustes, conforme o andamento das atividades didático-pedagógicas da disciplina. |
| Bibliografia básica: Projetos Elétricos. Roberto Machado. Ed. Saraiva https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788536531151 NISKIER, J. Manual de Instalações. LTC. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/978-85-216-2343-4/pageid/0 3. Cavalim, G.; Cervelin, S. Instalações Elétricas Prediais. Ed. Érica. 4. CARVALHO JÙNIOR, R. Instalações Elétricas e o Projeto de Arquitetura. Ed. Blucher. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788521209997 5. CREDER, H. Instalações Elétricas. LTC. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788521630739/epubcfi/6/2%5B%3Bvnd.vst.idref%3Dcover%5D!/4/2/2%4051:2 6. LIMA FILHO, D.L. Projetos de Instalações Elétricas Prediais. Ed. Érica. |
| Bibliografia complementar: 1. CRUZ, E.C.A.; ANICETO, L.A. Instalações Elétricas – Ed. Érica. 2. NBR 5410/2004 (2008), ABNT – Instalações Elétricas em Baixa Tensão – Procedimentos.. 3. ND 5.1, CEMIG – Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária. Rede de Distribuição Aérea - Edificações individuais. 4. ND 5.2, CEMIG – Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária. Rede de Distribuição Aérea - Edificações coletivas.. |